## bus
| bus | Vn_kV
1 | 1000 | 20
2 | 1 | 20
3 | 2 | 20

## load
bus | p_mw | q_mvar | Network |  | MW-MVAr | Sbase =1MVA
1000 | 0 | 0 | DN | netq | 0.2
1 | 0.2 | 0.1 | DN | netp | 0.3
2 | 0.1 | 0.1

## edges
idx | from_bus | to_bus | R_pu | X_pu | FlowMax
1 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.01 | 2
2 | 1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 2

## gen
bus | p_mw | Qg | QRmax | QRmin | vm_pu
1000 | 0 | 0 | 100 | -100 | 1
1 | 0 | 0 | 100 | -100 | 1

## Downward
Bus | PD | QD
1000 | 0 | 0

## Upward
Bus | name | MinQ | MaxQ | PU
1000 | 1000 | 0 | 100 | 30 | 0.1 | 0.001
1 | 1 | 0 | 100 | 31

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 1000 | 1 | 0