## bus
| bus | Vn_kV
1 | 99 | 275
2 | 101 | 132
3 | 102 | 132
4 | 103 | 132
5 | 104 | 132
6 | 105 | 132
7 | 106 | 132
8 | 107 | 132
9 | 108 | 132
10 | 109 | 132
11 | 110 | 132
12 | 111 | 132
13 | 112 | 132
14 | 301 | 33
15 | 302 | 33
16 | 303 | 33
17 | 304 | 33
18 | 305 | 33
19 | 306 | 33
20 | 307 | 33
21 | 308 | 33
22 | 309 | 33
23 | 310 | 33
24 | 311 | 33
25 | 312 | 33
26 | 313 | 33
27 | 314 | 33
28 | 315 | 33
29 | 316 | 33
30 | 317 | 33
31 | 318 | 33
32 | 319 | 33
33 | 320 | 33
34 | 321 | 33
35 | 322 | 33
36 | 323 | 33
37 | 324 | 33
38 | 325 | 33
39 | 326 | 33
40 | 327 | 33
41 | 328 | 33
42 | 329 | 33
43 | 330 | 33
44 | 331 | 33
45 | 332 | 33
46 | 333 | 33
47 | 334 | 33
48 | 335 | 33
49 | 336 | 33
50 | 337 | 33
51 | 338 | 33
52 | 339 | 33
53 | 340 | 33
54 | 341 | 33
55 | 342 | 33
56 | 1103 | 11
57 | 1104 | 11
58 | 1105 | 11
59 | 1107 | 11
60 | 1108 | 11
61 | 1111 | 11
62 | 1112 | 11
63 | 1123 | 11
64 | 1125 | 11
65 | 1128 | 11
66 | 1129 | 11
67 | 1131 | 11
68 | 1132 | 11
69 | 1133 | 11
70 | 1134 | 11
71 | 1135 | 11
72 | 1137 | 11
73 | 1138 | 11
74 | 1139 | 11
75 | 1140 | 11
76 | 1141 | 11
77 | 6609 | 6.6
78 | 6610 | 6.6
79 | 6617 | 6.6
80 | 6618 | 6.6
81 | 6619 | 6.6

## load
bus | p_mw | q_mvar | [6 empty] | Sbase =100MVA
99 | 0 | 0 | όλα τα buses στο load | 306 |  |  | 0 | 4.327 | 1.258
101 | 0 | 0 |  | 315 |  |  |  | 1.797 | 0.193
102 | 0 | 0 | 1.5137 | 316 |  |  |  | 2.068 | 0.613
103 | 0 | 0 | 0.47923 | 322 |  |  |  | 3.182 | 1.061
104 | 0 | 0 |  | 324 |  |  |  | 1.632 | 0.408
105 | 0 | 0 | 1.5877 | 330 |  |  |  | 3.101 | 0.44
106 | 0 | 0 |  | 1103 |  |  |  | 7.105 | 2.343
107 | 0 | 0 |  | 1104 |  |  |  | 1.444 | 0.474
108 | 0 | 0 |  | 1105 |  |  |  | 0.418 | 0.137
109 | 0 | 0 |  | 1107 |  |  |  | 7.076 | 2.334
110 | 0 | 0 |  | 1108 |  |  |  | 0.277 | 0.091
111 | 0 | 0 |  | 1111 |  |  |  | 5.049 | 1.666
112 | 0 | 0 |  | 1112 |  |  |  | 15.586 | 4.488
301 | 0 | 0 |  | 1123 |  |  |  | 5.871 | 1.937
302 | 0 | 0 |  | 1125 |  |  |  | 6.661 | 2.197
303 | 0 | 0 |  | 1128 |  |  |  | 1.14 | 0.374
304 | 0 | 0 |  | 1129 |  |  |  | 6.998 | 2.308
305 | 0 | 0 |  | 1131 |  |  |  | 6.321 | 2.085
306 | 0.04327 | 0.01258 |  | 1132 |  |  |  | 0.357 | 0.117
307 | 0 | 0 |  | 1133 |  |  |  | 6.07 | 2.002
308 | 0 | 0 |  | 1134 |  |  |  | 6.478 | 2.137
309 | 0 | 0 |  | 1135 |  |  |  | 4.46 | 1.471
310 | 0 | 0 |  | 1137 |  |  |  | 5.324 | 1.756
311 | 0 | 0 |  | 1138 |  |  |  | 5.48 | 1.807
312 | 0 | 0 |  | 1139 |  |  |  | 6.183 | 2.04
313 | 0 | 0 |  | 1140 |  |  |  | 7.154 | 2.36
314 | 0 | 0 |  | 1141 |  |  |  | 6.788 | 2.239
315 | 0.01797 | 0.00193 |  | 6609 |  |  |  | 2.989 | 0.983
316 | 0.02068 | 0.00613 |  | 6610 |  |  |  | 1.266 | 0.416
317 | 0 | 0 |  | 6617 |  |  |  | 4.97 | 1.639
318 | 0 | 0 |  | 6618 |  |  |  | 7.141 | 2.355
319 | 0 | 0 |  | 6619 |  |  |  | 6.653 | 2.194
320 | 0 | 0
321 | 0 | 0
322 | 0.03182 | 0.01061
323 | 0 | 0 |  | bus | p_pu | q_pu | Network
324 | 0.01632 | 0.00408 |  | 306 | 0.04327 | 0.01258 | DN
325 | 0 | 0 |  | 315 | 0.01797 | 0.00193 | DN
326 | 0 | 0 |  | 316 | 0.02068 | 0.00613 | DN
327 | 0 | 0 |  | 322 | 0.03182 | 0.01061 | DN
328 | 0 | 0 |  | 324 | 0.01632 | 0.00408 | DN
329 | 0 | 0 |  | 330 | 0.03101 | 0.0044 | DN
330 | 0.03101 | 0.0044 |  | 1103 | 0.07105 | 0.02343 | DN
331 | 0 | 0 |  | 1104 | 0.01444 | 0.00474 | DN
332 | 0 | 0 |  | 1105 | 0.00418 | 0.00137 | DN
333 | 0 | 0 |  | 1107 | 0.07076 | 0.02334 | DN
334 | 0 | 0 |  | 1108 | 0.00277 | 0.00091 | DN
335 | 0 | 0 |  | 1111 | 0.05049 | 0.01666 | DN
336 | 0 | 0 |  | 1112 | 0.15586 | 0.04488 | DN
337 | 0 | 0 |  | 1123 | 0.05871 | 0.01937 | DN
338 | 0 | 0 |  | 1125 | 0.06661 | 0.02197 | DN
339 | 0 | 0 |  | 1128 | 0.0114 | 0.00374 | DN
340 | 0 | 0 |  | 1129 | 0.06998 | 0.02308 | DN
341 | 0 | 0 |  | 1131 | 0.06321 | 0.02085 | DN
342 | 0 | 0 |  | 1132 | 0.00357 | 0.00117 | DN
1103 | 0.07105 | 0.02343 |  | 1133 | 0.0607 | 0.02002 | DN
1104 | 0.01444 | 0.00474 |  | 1134 | 0.06478 | 0.02137 | DN
1105 | 0.00418 | 0.00137 |  | 1135 | 0.0446 | 0.01471 | DN
1107 | 0.07076 | 0.02334 |  | 1137 | 0.05324 | 0.01756 | DN
1108 | 0.00277 | 0.00091 |  | 1138 | 0.0548 | 0.01807 | DN
1111 | 0.05049 | 0.01666 |  | 1139 | 0.06183 | 0.0204 | DN
1112 | 0.15586 | 0.04488 |  | 1140 | 0.07154 | 0.0236 | DN
1123 | 0.05871 | 0.01937 |  | 1141 | 0.06788 | 0.02239 | DN
1125 | 0.06661 | 0.02197 |  | 6609 | 0.02989 | 0.00983 | DN
1128 | 0.0114 | 0.00374 |  | 6610 | 0.01266 | 0.00416 | DN
1129 | 0.06998 | 0.02308 |  | 6617 | 0.0497 | 0.01639 | DN
1131 | 0.06321 | 0.02085 |  | 6618 | 0.07141 | 0.02355 | DN
1132 | 0.00357 | 0.00117 |  | 6619 | 0.06653 | 0.02194 | DN
1133 | 0.0607 | 0.02002 |  | 99 | 0 | 0
1134 | 0.06478 | 0.02137 |  | 101 | 0 | 0
1135 | 0.0446 | 0.01471 |  | 102 | 0 | 0
1137 | 0.05324 | 0.01756 |  | 103 | 0 | 0
1138 | 0.0548 | 0.01807 |  | 104 | 0 | 0
1139 | 0.06183 | 0.0204 |  | 105 | 0 | 0
1140 | 0.07154 | 0.0236 |  | 106 | 0 | 0
1141 | 0.06788 | 0.02239 |  | 107 | 0 | 0
6609 | 0.02989 | 0.00983 |  | 108 | 0 | 0
6610 | 0.01266 | 0.00416 |  | 109 | 0 | 0
6617 | 0.0497 | 0.01639 |  | 110 | 0 | 0
6618 | 0.07141 | 0.02355 |  | 111 | 0 | 0
6619 | 0.06653 | 0.02194 |  | 112 | 0 | 0
|  |  |  | 301 | 0 | 0
|  |  |  | 302 | 0 | 0
|  |  |  | 303 | 0 | 0
|  |  |  | 304 | 0 | 0
|  |  |  | 305 | 0 | 0
|  |  |  | 307 | 0 | 0
|  |  |  | 308 | 0 | 0
|  |  |  | 309 | 0 | 0
|  |  |  | 310 | 0 | 0
|  |  |  | 311 | 0 | 0
|  |  |  | 312 | 0 | 0
|  |  |  | 313 | 0 | 0
|  |  |  | 314 | 0 | 0
|  |  |  | 317 | 0 | 0
|  |  |  | 318 | 0 | 0
|  |  |  | 319 | 0 | 0
|  |  |  | 320 | 0 | 0
|  |  |  | 321 | 0 | 0
|  |  |  | 323 | 0 | 0
|  |  |  | 325 | 0 | 0
|  |  |  | 326 | 0 | 0
|  |  |  | 327 | 0 | 0
|  |  |  | 328 | 0 | 0
|  |  |  | 329 | 0 | 0
|  |  |  | 331 | 0 | 0
|  |  |  | 332 | 0 | 0
|  |  |  | 333 | 0 | 0
|  |  |  | 334 | 0 | 0
|  |  |  | 335 | 0 | 0
|  |  |  | 336 | 0 | 0
|  |  |  | 337 | 0 | 0
|  |  |  | 338 | 0 | 0
|  |  |  | 339 | 0 | 0
|  |  |  | 340 | 0 | 0
|  |  |  | 341 | 0 | 0
|  |  |  | 342 | 0 | 0

## sgen
bus | p_pu | Network
99 | 0 | TN

## edges
idx | from_bus | to_bus | R_pu | X_pu | B_pu | FlowMax
1 | 101 | 102 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.2 | 120 |  |  |  | 1 | 2
2 | 101 | 103 | 0.0139 | 0.2275 | 0.0062 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 3
3 | 102 | 104 | 0.0139 | 0.2275 | 0.0062 | 1 | 100 | 4.4742 | 37.6182 |  | 3 | 6
4 | 103 | 104 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.2 | 120 |  |  |  | 3 | 4
5 | 103 | 105 | 0.005 | 0.0113 | 0.0025 | 1.11 | 111 |  |  |  | 4 | 5
6 | 104 | 108 | 0.011 | 0.0245 | 0.0056 | 1 | 100 |  |  |  | 6 | 7
7 | 104 | 111 | 0.0064 | 0.0142 | 0.0032 | 1 | 100 |  |  |  | 6 | 9
8 | 105 | 106 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.6 | 60 |  |  |  | 7 | 8
9 | 106 | 107 | 0.0025 | 0.0059 | 0.0092 | 2.22 | 222 |  |  |  | 9 | 10
10 | 108 | 109 | 0.005 | 0.0117 | 0.0142 | 1 | 100 |  |  |  | 9 | 12
11 | 108 | 110 | 0.0021 | 0.0048 | 0.0011 | 1 | 100 |  |  |  | 10 | 11
12 | 108 | 111 | 0.0046 | 0.0104 | 0.0023 | 1 | 100 |  |  |  | 12 | 13
13 | 111 | 112 | 0.0021 | 0.0047 | 0.0088 | 1 | 100 |  |  |  | 12 | 15
14 | 301 | 302 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.6 | 60 |  |  |  | 13 | 14
15 | 301 | 303 | 0.0146 | 0.0117 | 0 | 0.21 | 21 |  |  |  | 15 | 16
16 | 301 | 304 | 0.0178 | 0.0209 | 0 | 0.21 | 21 |  |  |  | 15 | 66
17 | 301 | 305 | 0.0311 | 0.0345 | 0 | 0.21 | 21 |  |  |  | 16 | 19
18 | 301 | 306 | 0.0284 | 0.0311 | 0 | 0.21 | 21 |  |  |  | 16 | 17
19 | 301 | 307 | 0.0205 | 0.0226 | 0 | 0.21 | 21 |  |  |  | 17 | 18
20 | 302 | 308 | 0.0206 | 0.2231 | 0 | 0.2 | 20 |  |  | 19 | 20
21 | 302 | 309 | 0.0135 | 0.0148 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 19 | 21
22 | 302 | 310 | 0.0242 | 0.0265 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 21 | 22
23 | 302 | 311 | 0.0443 | 0.042 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 21 | 24
24 | 304 | 326 | 0.0162 | 0.0182 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 22 | 23
25 | 305 | 330 | 0.0087 | 0.01 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 24 | 25
26 | 306 | 314 | 0.0147 | 0.0163 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 24 | 27
27 | 307 | 331 | 0.0104 | 0.0298 | 0 | 0.24 | 24 |  |  | 25 | 26
28 | 308 | 322 | 0.0196 | 0.0218 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 27 | 30
29 | 308 | 323 | 0.011 | 0.0122 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 27 | 28
30 | 309 | 332 | 0.0065 | 0.0071 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 28 | 29
31 | 310 | 332 | 0.0055 | 0.006 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 30 | 31
32 | 311 | 333 | 0.0126 | 0.0133 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 30 | 33
33 | 311 | 334 | 0.0205 | 0.0163 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 31 | 32
34 | 312 | 332 | 0.0236 | 0.0262 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 33 | 36
35 | 312 | 333 | 0.0285 | 0.0356 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 33 | 34
36 | 312 | 335 | 0.0107 | 0.0144 | 0 | 0.21 | 21 |  |  | 34 | 35
37 | 312 | 336 | 0.037 | 0.0403 | 0 | 0.45 | 45 |  |  | 36 | 37
38 | 313 | 314 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.6 | 60 |  |  | 36 | 39
39 | 313 | 318 | 0.0092 | 0.0105 | 0.0015 | 0.21 | 21 |  |  | 37 | 38
40 | 313 | 319 | 0.025 | 0.0262 | 0.0042 | 0.21 | 21 |  |  | 39 | 40
41 | 313 | 320 | 0.0084 | 0.0095 | 0 | 0.24 | 24 |  |  | 39 | 42
42 | 313 | 321 | 0.0372 | 0.0298 | 0.0038 | 0.21 | 21 |  |  | 40 | 41
43 | 314 | 315 | 0.0036 | 0.0046 | 0 | 0.24 | 24 |  |  | 42 | 43
44 | 314 | 316 | 0.0119 | 0.0165 | 0 | 0.48 | 24 |  |  | 42 | 45
45 | 314 | 317 | 0.0233 | 0.0265 | 0 | 0.21 | 21
46 | 315 | 330 | 0.018 | 0.0232 | 0 | 0.24 | 24
47 | 316 | 328 | 0.0266 | 0.0279 | 0 | 0.21 | 21
48 | 317 | 342 | 0.0083 | 0.0091 | 0.0012 | 0.21 | 21
49 | 318 | 338 | 0.0169 | 0.0189 | 0.0026 | 0.21 | 21
50 | 319 | 342 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.21 | 21
51 | 320 | 322 | 0.0118 | 0.0137 | 0 | 0.21 | 21
52 | 321 | 331 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0007 | 0.21 | 21
53 | 321 | 337 | 0.0203 | 0.0201 | 0.0029 | 0.21 | 21
54 | 323 | 324 | 0.0625 | 0.0899 | 0.0112 | 0.21 | 21
55 | 324 | 325 | 0.0635 | 0.0901 | 0.0055 | 0.21 | 21
56 | 325 | 326 | 0.0109 | 0.0134 | 0 | 0.21 | 21
57 | 326 | 327 | 0.0152 | 0.0171 | 0 | 0.21 | 21
58 | 326 | 329 | 0.0204 | 0.0231 | 0 | 0.21 | 21
59 | 327 | 328 | 0.0367 | 0.04 | 0 | 0.21 | 21
60 | 336 | 337 | 0.0041 | 0.0056 | 0 | 0.21 | 21
61 | 336 | 338 | 0.0199 | 0.0208 | 0 | 0.21 | 21
62 | 336 | 339 | 0.0173 | 0.0166 | 0.0019 | 0.21 | 21
63 | 339 | 340 | 0.0201 | 0.0198 | 0.0024 | 0.21 | 21
64 | 340 | 341 | 0.0277 | 0.0283 | 0 | 0.21 | 21
65 | 341 | 342 | 0.0285 | 0.0291 | 0.0042 | 0.21 | 21
66 | 99 | 101 | 0.00145 | 0.0611 | 0 | 2.4 | 120 | 0.0029 | 0.1222
67 | 103 | 301 | 0.0111 | 0.2999 | 0 | 0.6 | 60
68 | 104 | 302 | 0.0112 | 0.3013 | 0 | 0.6 | 60
69 | 105 | 313 | 0.0125 | 0.3238 | 0 | 0.6 | 60
70 | 106 | 314 | 0.013 | 0.324 | 0 | 0.6 | 60
71 | 110 | 312 | 0.0115 | 0.3073 | 0 | 0.6 | 60
72 | 112 | 1112 | 0.0205 | 0.796 | 0 | 0.3 | 30
73 | 303 | 1103 | 0.128 | 1.28 | 0 | 0.1 | 10
74 | 304 | 1104 | 0.1339 | 1.3387 | 0 | 0.1 | 10
75 | 305 | 1105 | 0.1311 | 1.3107 | 0 | 0.1 | 10
76 | 307 | 1107 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
77 | 308 | 1108 | 0.1352 | 1.352 | 0 | 0.1 | 10
78 | 309 | 6609 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
79 | 310 | 6610 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
80 | 311 | 1111 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
81 | 317 | 6617 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
82 | 318 | 6618 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
83 | 319 | 6619 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
84 | 323 | 1123 | 0.1427 | 1.4267 | 0 | 0.1 | 10
85 | 325 | 1125 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
86 | 328 | 1128 | 0.136 | 1.36 | 0 | 0.1 | 10
87 | 329 | 1129 | 0.1323 | 1.3227 | 0 | 0.1 | 10
88 | 331 | 1131 | 0.1353 | 1.3533 | 0 | 0.1 | 10
89 | 332 | 1132 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
90 | 333 | 1133 | 0.1389 | 1.3893 | 0 | 0.1 | 10
91 | 334 | 1134 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
92 | 335 | 1135 | 0.1376 | 1.376 | 0 | 0.1 | 10
93 | 337 | 1137 | 0.1283 | 1.2827 | 0 | 0.1 | 10
94 | 338 | 1138 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
95 | 339 | 1139 | 0.1269 | 1.2693 | 0 | 0.1 | 10
96 | 340 | 1140 | 0.1269 | 1.2693 | 0 | 0.1 | 10
97 | 341 | 1141 | 0.1333 | 1.3333 | 0 | 0.1 | 10
[8 empty] | 0.019161 | 0.49817
0.835

## Downward
Bus | PD | QD
99 | 40 | 10 | 1000 | 1000 | 29 | 1000
107 | 40 | 10 | 1000
109 | 40 | 10 | 1000

## Upward
Bus | name | MinQ | MaxQ | PU |  | bidding-data-uk | Availability Price (£/MW/h) | Utilisation Price (£/MWh)
99 | 99 | 0 | 10 | 1150 | 1000 | offered capacity | 170 | 1150 |  | 0.001
107 | 107 | 0 | 10 | 1150 | 1000 | 0.05 | 170 | 1150
109 | 109 | 0 | 10 | 1150 | 1000 |  | 170 | 1150
[12 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30 | 50 | 0.5
[9 empty] | 31 | 31 | 0.01 | 0.03 | 30
[9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30

## shunts
bus | Pshunt | Qshunt
99 | 0 | 0 | 10

## gen
bus | p_mw | Qg | QRmax | QRmin | vm_pu
99 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1 | 1000 | -1000
107 | 0 | 0 | 10 | -10 |  | 1000 | -1000
109 | 0 | 0 | 10 | -10 |  | 1000 | -1000

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 99 | 1 | 0