## bus
| bus | Vn_kV
1 | 99 | 400
2 | 101 | 132
3 | 102 | 132
4 | 103 | 132
5 | 104 | 132
6 | 105 | 132
7 | 106 | 132
8 | 107 | 132
9 | 108 | 132
10 | 109 | 132
11 | 110 | 132
12 | 111 | 132
13 | 112 | 132
14 | 113 | 132
15 | 114 | 132
16 | 115 | 132
17 | 116 | 132
18 | 117 | 132
19 | 118 | 132
20 | 119 | 132
21 | 120 | 132
22 | 121 | 132
23 | 122 | 132
24 | 123 | 132
25 | 124 | 132
26 | 125 | 132
27 | 323 | 33
28 | 324 | 33
29 | 325 | 33
30 | 326 | 33
31 | 1101 | 11
32 | 1102 | 11
33 | 1103 | 11
34 | 1105 | 11
35 | 1106 | 11
36 | 1107 | 11
37 | 1108 | 11
38 | 1109 | 11
39 | 1110 | 11
40 | 1111 | 11
41 | 1112 | 11
42 | 1114 | 11
43 | 1115 | 11
44 | 1116 | 11
45 | 1117 | 11
46 | 1118 | 11
47 | 1119 | 11
48 | 1120 | 11
49 | 1121 | 11
50 | 1122 | 11
51 | 1125 | 11
52 | 6001 | 6.6

## load
bus | p_mw | q_mvar | Network |  |  | Sbase =100MVA
113 | 0.2 | 0.05 | DN | 2.8174 | 20 | 5
323 | 0.036787 | 0.033399 | DN |  | 3.6787 | 3.3399
324 | 0.040524 | 0.036792 | DN |  | 4.0524 | 3.6792
1101 | 0.098817 | 0.025308 | DN |  | 9.8817 | 2.5308
1102 | 0.10435 | 0.026725 | DN |  | 10.4351 | 2.6725
1103 | 0.097689 | 0.033641 | DN |  | 9.7689 | 3.3641
1105 | 0.096865 | 0.033496 | DN |  | 9.6865 | 3.3496
1106 | 0.1107 | 0.038278 | DN |  | 11.0695 | 3.8278
1107 | 0.097884 | 0.035173 | DN |  | 9.7884 | 3.5173
1108 | 0.095542 | 0.036741 | DN |  | 9.5542 | 3.6741
1109 | 0.11461 | 0.041184 | DN |  | 11.4611 | 4.1184
1110 | 0.10873 | 0.037442 | DN |  | 10.8728 | 3.7442
1111 | 0.1035 | 0.03817 | DN |  | 10.3498 | 3.817
1112 | 0.10909 | 0.040231 | DN |  | 10.9087 | 4.0231
1114 | 0.10832 | 0.036618 | DN |  | 10.8319 | 3.6618
1115 | 0.1141 | 0.038571 | DN |  | 11.4096 | 3.8571
1116 | 0.10884 | 0.040056 | DN |  | 10.8845 | 4.0056
1117 | 0.11023 | 0.037958 | DN |  | 11.0227 | 3.7958
1118 | 0.097681 | 0.033407 | DN |  | 9.7681 | 3.3407
1119 | 0.13767 | 0.039498 | DN |  | 13.7665 | 3.9498
1120 | 0.12505 | 0.037666 | DN |  | 12.5049 | 3.7666
1121 | 0.13016 | 0.039733 | DN |  | 13.0156 | 3.9733
1122 | 0.13174 | 0.038875 | DN |  | 13.1743 | 3.8875
1125 | 0.17618 | 0.039636 | DN |  | 17.6179 | 3.9636
6001 | 0.16233 | 0.033653 | DN |  | 16.2325 | 3.3653

## sgen
bus | p_pu | Network
99 | 0 | TN

## edges
idx | from_bus | to_bus | R_pu | X_pu | B_pu | FlowMax
1 | 101 | 102 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 2
2 | 101 | 105 | 0.0026337 | 0.0044015 | 0.14327 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 3
3 | 101 | 107 | 0.0010548 | 0.0029852 | 0.11215 | 1 | 100 |  |  |  | 3 | 6
4 | 101 | 110 | 0.00058622 | 0.0027323 | 0.0029624 | 1 | 100 |  |  |  | 3 | 4
5 | 102 | 103 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 4 | 5
6 | 102 | 106 | 0.0017985 | 0.0029924 | 0.096626 | 1 | 100 |  |  |  | 6 | 7
7 | 102 | 109 | 0.0011274 | 0.0032515 | 0.12524 | 1 | 100 |  |  |  | 6 | 9
8 | 102 | 111 | 0.0013372 | 0.0061812 | 0.0076286 | 1 | 100 |  |  |  | 7 | 8
9 | 102 | 113 | 0.0023223 | 0.0051028 | 0.0048715 | 1 | 100 |  |  |  | 9 | 10
10 | 102 | 114 | 0.00044544 | 0.00069295 | 0.026351 | 1 | 100 |  |  |  | 9 | 12
11 | 103 | 112 | 0.00072939 | 0.0015973 | 0.0019136 | 1 | 100 |  |  |  | 10 | 11
12 | 103 | 115 | 0.0035306 | 0.0055038 | 0.2094 | 1 | 100 |  |  |  | 12 | 13
13 | 105 | 106 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 12 | 15
14 | 105 | 110 | 0.0014892 | 0.0032994 | 0.067634 | 1 | 100 |  |  |  | 13 | 14
15 | 106 | 113 | 0.0022871 | 0.0044928 | 0.056331 | 1 | 100 |  |  |  | 15 | 16
16 | 107 | 108 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 15 | 66
17 | 108 | 109 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 16 | 19
18 | 109 | 114 | 0.00085721 | 0.0021497 | 0.082616 | 1 | 100 |  |  |  | 16 | 17
19 | 112 | 119 | 0.0006831 | 0.0014631 | 0.071735 | 1 | 100 |  |  |  | 17 | 18
20 | 114 | 104 | 0.00033988 | 0.00091927 | 0.023259 | 1 | 100 |  |  | 19 | 20
21 | 114 | 115 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 19 | 21
22 | 114 | 117 | 0.00021649 | 0.00058552 | 0.014815 | 1 | 100 |  |  | 21 | 22
23 | 115 | 116 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 21 | 24
24 | 115 | 118 | 0.00028837 | 0.00080906 | 0.020995 | 1 | 100 |  |  | 22 | 23
25 | 116 | 123 | 0.00054858 | 0.00077615 | 0.025082 | 1 | 100 |  |  | 24 | 25
26 | 119 | 120 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 24 | 27
27 | 120 | 121 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 25 | 26
28 | 121 | 122 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 27 | 30
29 | 122 | 125 | 0.00089814 | 0.0019523 | 0.053143 | 1 | 100 |  |  | 27 | 28
30 | 123 | 124 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 100 |  |  | 28 | 29
31 | 124 | 125 | 0.00053886 | 0.0011931 | 0.00056832 | 1 | 100 |  |  | 30 | 31
32 | 323 | 325 | 0.010358 | 0.0078919 | 0.0011762 | 0.25 | 25 |  |  | 30 | 33
33 | 324 | 323 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 31 | 32
34 | 324 | 326 | 0.02002 | 0.017512 | 0.0077223 | 0.25 | 25 |  |  | 33 | 36
35 | 325 | 326 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 33 | 34
36 | 99 | 101 | 0.00162 | 0.09011 | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 34 | 35
37 | 99 | 102 | 0.00155 | 0.08938 | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 36 | 37
38 | 99 | 103 | 0.00157 | 0.08917 | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 36 | 39
39 | 101 | 1101 | 0.02195 | 0.65883 | 0 | 0.4 | 40 |  |  | 37 | 38
40 | 102 | 1102 | 0.02202 | 0.65927 | 0 | 0.4 | 40 |  |  | 39 | 40
41 | 103 | 1103 | 0.02957 | 0.67816 | 0 | 0.4 | 40 |  |  | 39 | 42
42 | 105 | 1105 | 0.01397 | 0.34628 | 0 | 0.8 | 80 |  |  | 40 | 41
43 | 106 | 1106 | 0.01626 | 0.35672 | 0 | 0.8 | 80 |  |  | 42 | 43
44 | 107 | 1107 | 0.02762 | 0.62185 | 0 | 0.4 | 40 |  |  | 42 | 45
45 | 108 | 1108 | 0.02724 | 0.73125 | 0 | 0.4 | 40
46 | 109 | 1109 | 0.02701 | 0.62339 | 0 | 0.4 | 40
47 | 110 | 1110 | 0.0311 | 0.72503 | 0 | 0.4 | 40
48 | 111 | 1111 | 0.02631 | 0.65997 | 0 | 0.4 | 40
49 | 112 | 1112 | 0.02733 | 0.66619 | 0 | 0.4 | 40
50 | 114 | 1114 | 0.0294 | 0.72273 | 0 | 0.4 | 40
51 | 115 | 1115 | 0.02908 | 0.72097 | 0 | 0.4 | 40
52 | 116 | 1116 | 0.01933 | 0.70441 | 0 | 0.4 | 40
53 | 117 | 1117 | 0.01493 | 0.37485 | 0 | 0.4 | 40
54 | 118 | 1118 | 0.0152 | 0.40502 | 0 | 0.8 | 80
55 | 119 | 1119 | 0.01741 | 0.75966 | 0 | 0.4 | 40
56 | 120 | 1120 | 0.01736 | 0.78428 | 0 | 0.4 | 40
57 | 121 | 1121 | 0.01778 | 0.78178 | 0 | 0.4 | 40
58 | 122 | 1122 | 0.01763 | 0.77711 | 0 | 0.4 | 40
59 | 123 | 323 | 0.00166 | 0.14554 | 0 | 1 | 100
60 | 124 | 324 | 0.00171 | 0.13838 | 0 | 1 | 100
61 | 125 | 1125 | 0.01222 | 0.41414 | 0 | 0.4 | 40
62 | 325 | 6001 | 0.04579 | 0.70717 | 0 | 0.2 | 20
63 | 326 | 6001 | 0.04479 | 0.69408 | 0 | 0.2 | 20
[8 empty] | 0.0029 | 0.1222
[8 empty] | 0.019161 | 0.49817
0.835

## Downward
Bus | PD | QD
99 | 40 | 5 | 500 | 1000 | 29 | 1000
104 | 40 | 1 | 100

## Upward
Bus | name | MinQ | MaxQ | PU |  | bidding-data-uk | Availability Price (£/MW/h) | Utilisation Price (£/MWh)
99 | 99 | 0 | 5 | 1150 | 500 | offered capacity | 170 | 1150 |  | 0.001
104 | 104 | 0 | 1 | 1150 | 100 | 0.05 | 170 | 1150
[7 empty] | 170 | 1150
[12 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30 | 50 | 0.5
[9 empty] | 31 | 31 | 0.01 | 0.03 | 30
[9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0.5 | 30

## shunts
bus | Pshunt | Qshunt
99 | 0 | 0 | 10

## gen
bus | p_mw | Qg | QRmax | QRmin
99 | 0 | 0 | 5 | -5 | 500 | -500
104 | 0 | 0 | 1 | -1 | 100 | -100

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 99 | 1 | 0